## PRDcalc (2)
****** Plant Redispatch calculator ******* !!!! Please - edit only columns 'Status' & 'Pnew' !!!!!***
Flows
NN | LFCaseName | Monitored Element | [5 empty] | Contingency | Limit | FlowInit | FlowRes | FlowChange | Loading
1 |  | ALPHA_SUBS 115 BETA_SUBS 115 1 | [5 empty] | LINE_ALP-BET_TRIP | 500 | 490
2 |  | GAMMA_SUBS 115 DELTA_SUBS 115 1 | [5 empty] | LINE_ALP-BET_TRIP | 350 | 280
3 |  | EPSILON_SUBS 115 ZETA_SUBS 115 1 | [5 empty] | LINE_ALP-BET_TRIP | 400 | 360
4 |  | ETA_SUBS 115 THETA_SUBS 115 1 | [5 empty] | LINE_ALP-BET_TRIP | 300 | 240
5 |  | IOTA_SUBS 115 KAPPA_SUBS 115 1 | [5 empty] | LINE_ALP-BET_TRIP | 600 | 500
Dispatch
Bus# | Bus Name | Volt | Area | Zone | Pgen or Pload | PMin Gen | PMax Gen | Pnew | Pdelta | Pavail | Dfax_1 | Dfax_2 | Dfax_3 | Dfax_4 | Dfax_5 | --- | Impact_1 | Impact_2 | Impact_3 | Impact_4 | Impact_5
800001 | SAMPLE_BESS | 115 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0.523 | 0.312 | 0.287 | 0.156 | 0.098
800002 | ALPHA_GAS_1 | 13.8 | 1 | 1000 | 150 | 0 | 200 | 150 |  |  | 0.445 | 0.265 | 0.241 | 0.132 | 0.082
800003 | ALPHA_GAS_2 | 13.8 | 1 | 1000 | 120 | 0 | 180 | 120 |  |  | 0.421 | 0.251 | 0.228 | 0.124 | 0.077
800004 | BETA_GAS_A | 13.8 | 1 | 1002 | 90 | 0 | 135 | 90 |  |  | 0.384 | 0.229 | 0.208 | 0.113 | 0.07
800005 | BETA_GAS_B | 13.8 | 1 | 1002 | 85 | 0 | 130 | 85 |  |  | 0.372 | 0.222 | 0.201 | 0.109 | 0.068
800006 | GAMMA_JET | 13.8 | 1 | 1004 | 45 | 0 | 70 | 45 |  |  | 0.298 | 0.178 | 0.161 | 0.088 | 0.054
800007 | DELTA_GAS | 13.8 | 1 | 1004 | 60 | 0 | 95 | 60 |  |  | 0.276 | 0.165 | 0.149 | 0.081 | 0.05
800008 | EPSILON_WIND | 0.69 | 1 | 1010 | 25 | 0 | 25 | 25 |  |  | 0.198 | 0.118 | 0.107 | 0.058 | 0.036
800009 | ZETA_SOLAR | 0.69 | 1 | 1010 | 18 | 0 | 18 | 18 |  |  | 0.187 | 0.112 | 0.101 | 0.055 | 0.034
800010 | ETA_HYDRO | 13.8 | 1 | 1010 | 40 | 0 | 60 | 40 |  |  | 0.175 | 0.105 | 0.095 | 0.051 | 0.032
800011 | THETA_GAS | 13.8 | 1 | 4000 | 80 | 0 | 120 | 80 |  |  | 0.082 | 0.049 | 0.044 | 0.024 | 0.015
800012 | IOTA_GAS | 13.8 | 1 | 4000 | 70 | 0 | 110 | 70 |  |  | 0.071 | 0.042 | 0.038 | 0.021 | 0.013
800013 | KAPPA_WIND | 0.69 | 1 | 4000 | 35 | 0 | 35 | 35 |  |  | 0.055 | 0.033 | 0.03 | 0.016 | 0.01
800014 | LAMBDA_GAS | 13.8 | 1 | 1400 | 55 | 0 | 85 | 55 |  |  | 0.041 | 0.024 | 0.022 | 0.012 | 0.007
800015 | MU_SOLAR | 0.69 | 1 | 1400 | 20 | 0 | 20 | 20 |  |  | 0.033 | 0.02 | 0.018 | 0.01 | 0.006
800016 | NU_GAS | 13.8 | 1 | 1400 | 65 | 0 | 95 | 65 |  |  | 0.028 | 0.017 | 0.015 | 0.008 | 0.005
800017 | XI_WIND | 0.69 | 1 | 1630 | 28 | 0 | 28 | 28 |  |  | 0.019 | 0.011 | 0.01 | 0.006 | 0.004
800018 | OMICRON_GAS | 13.8 | 1 | 1633 | 75 | 0 | 110 | 75 |  |  | 0.014 | 0.008 | 0.008 | 0.004 | 0.003
800019 | PI_GAS | 13.8 | 1 | 1633 | 50 | 0 | 75 | 50 |  |  | 0.011 | 0.007 | 0.006 | 0.003 | 0.002
800020 | RHO_HYDRO | 13.8 | 1 | 1634 | 30 | 0 | 45 | 30 |  |  | 0.008 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.001
999901 | SEABROOK_G1 | 22 | 1 | 4000 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 |  |  | -0.045 | -0.027 | -0.024 | -0.013 | -0.008
999902 | NYPA_IMPORT | 345 | 1 | 4000 | 500 | 0 | 600 | 500 |  |  | -0.098 | -0.058 | -0.053 | -0.029 | -0.018

## PRDcalc
****** Plant Redispatch calculator ******* !!!! Please - edit only columns 'Status' & 'Pnew' !!!!!***
Flows
NN | LFCaseName | Monitored Element | [5 empty] | Contingency | Limit | FlowInit | FlowRes | FlowChange | Loading
1 |  | GAMMA_SUBS 115 DELTA_SUBS 115 1 | [5 empty] | LINE_GAM-DEL_TRIP | 400 | 385
2 |  | ETA_SUBS 115 THETA_SUBS 115 1 | [5 empty] | LINE_GAM-DEL_TRIP | 280 | 220
3 |  | ALPHA_SUBS 115 BETA_SUBS 115 1 | [5 empty] | LINE_GAM-DEL_TRIP | 500 | 420
4 |  | LAMBDA_SUBS 115 MU_SUBS 115 1 | [5 empty] | LINE_GAM-DEL_TRIP | 350 | 270
5 |  | NU_SUBS 115 XI_SUBS 115 1 | [5 empty] | LINE_GAM-DEL_TRIP | 450 | 380
Dispatch
Bus# | Bus Name | Volt | Area | Zone | Pgen or Pload | PMin Gen | PMax Gen | Pnew | Pdelta | Pavail | Dfax_1 | Dfax_2 | Dfax_3 | Dfax_4 | Dfax_5 | --- | Impact_1 | Impact_2 | Impact_3 | Impact_4 | Impact_5
800001 | SAMPLE_BESS | 115 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0.351 | 0.198 | 0.312 | 0.087 | 0.143
800002 | ALPHA_GAS_1 | 13.8 | 1 | 1000 | 150 | 0 | 200 | 150 |  |  | 0.298 | 0.168 | 0.264 | 0.074 | 0.121
800003 | ALPHA_GAS_2 | 13.8 | 1 | 1000 | 120 | 0 | 180 | 120 |  |  | 0.281 | 0.159 | 0.25 | 0.07 | 0.114
800004 | BETA_GAS_A | 13.8 | 1 | 1002 | 90 | 0 | 135 | 90 |  |  | 0.256 | 0.145 | 0.228 | 0.063 | 0.104
800005 | BETA_GAS_B | 13.8 | 1 | 1002 | 85 | 0 | 130 | 85 |  |  | 0.248 | 0.14 | 0.221 | 0.061 | 0.101
800006 | GAMMA_JET | 13.8 | 1 | 1004 | 45 | 0 | 70 | 45 |  |  | 0.199 | 0.112 | 0.177 | 0.049 | 0.081
800007 | DELTA_GAS | 13.8 | 1 | 1004 | 60 | 0 | 95 | 60 |  |  | 0.184 | 0.104 | 0.163 | 0.046 | 0.075
800008 | EPSILON_WIND | 0.69 | 1 | 1010 | 25 | 0 | 25 | 25 |  |  | 0.132 | 0.074 | 0.117 | 0.033 | 0.054
800009 | ZETA_SOLAR | 0.69 | 1 | 1010 | 18 | 0 | 18 | 18 |  |  | 0.125 | 0.07 | 0.111 | 0.031 | 0.051
800010 | ETA_HYDRO | 13.8 | 1 | 1010 | 40 | 0 | 60 | 40 |  |  | 0.117 | 0.066 | 0.104 | 0.029 | 0.048
800011 | THETA_GAS | 13.8 | 1 | 4000 | 80 | 0 | 120 | 80 |  |  | 0.055 | 0.031 | 0.049 | 0.014 | 0.022
800012 | IOTA_GAS | 13.8 | 1 | 4000 | 70 | 0 | 110 | 70 |  |  | 0.047 | 0.027 | 0.042 | 0.012 | 0.019
800013 | KAPPA_WIND | 0.69 | 1 | 4000 | 35 | 0 | 35 | 35 |  |  | 0.037 | 0.021 | 0.033 | 0.009 | 0.015
800014 | LAMBDA_GAS | 13.8 | 1 | 1400 | 55 | 0 | 85 | 55 |  |  | 0.027 | 0.015 | 0.024 | 0.007 | 0.011
800015 | MU_SOLAR | 0.69 | 1 | 1400 | 20 | 0 | 20 | 20 |  |  | 0.022 | 0.012 | 0.02 | 0.005 | 0.009
800016 | NU_GAS | 13.8 | 1 | 1400 | 65 | 0 | 95 | 65 |  |  | 0.019 | 0.01 | 0.017 | 0.005 | 0.008
800017 | XI_WIND | 0.69 | 1 | 1630 | 28 | 0 | 28 | 28 |  |  | 0.013 | 0.007 | 0.011 | 0.003 | 0.005
800018 | OMICRON_GAS | 13.8 | 1 | 1633 | 75 | 0 | 110 | 75 |  |  | 0.009 | 0.005 | 0.008 | 0.002 | 0.004
800019 | PI_GAS | 13.8 | 1 | 1633 | 50 | 0 | 75 | 50 |  |  | 0.007 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.003
800020 | RHO_HYDRO | 13.8 | 1 | 1634 | 30 | 0 | 45 | 30 |  |  | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.001 | 0.002
999901 | SEABROOK_G1 | 22 | 1 | 4000 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 |  |  | -0.03 | -0.017 | -0.027 | -0.007 | -0.012
999902 | NYPA_IMPORT | 345 | 1 | 4000 | 500 | 0 | 600 | 500 |  |  | -0.065 | -0.037 | -0.058 | -0.016 | -0.027